ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за АПРЕЛЬ  2013 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис»

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Курганская, д. 1 | Чистка канализ.системы, замена в/пров.крана | кран | шт. | 1 |
| 2. | ул.Курганская, д. 1 (навесы) | Очистка от снега крыши |  |  |  |
| 3. | ул.Центральная, д.4 (навесы) | Очистка от снега крыши |  |  |  |
| 4. | ул.Центральная, д.4 | Замена перегоревш.энергосбер.лампочек | лампочки | шт. | 3 |
| 5. | ул.Железнодорожников, д.6 | Ремонт входной двери подъезда | саморезы навесы | шт. шт. | 8 2 |
| 6. | ул.Курганская, 7а-21 | Ремонт смесителя | силик.прокладки | шт. | 1 |
| 7. | ул.Курганская, д.7а-11 | Замена смесителя | смеситель | шт. | 1 |
| 8. | ул.Сенькина, 3-1 | Ремонт крыльца, замена сгнивших досок | доска гвозди | м3. кг. | 0,1 0,3 |
| 9. | ул.Сенькина, 6-3 | Ремонт эл/проводки | провод | м. | 1,2 |
| 10. | ул.Молодежная,2-1 | Ремонт наружной двери , обшивка ДВП | саморезы ДВП | шт. м2. | 15,0 2,0 |

Мастер ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко