ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за ЯНВАРЬ 2013 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | Пер.Новый, 5 | Отогрев водопроводной трубы наружной |  |  |  |
| 2. | ул.Набережная, д.23-1 | Устройство дополнительного 2-х конвекторн.отопления | конвектор утепл. переходник муфта ниппель тройник | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2 8 2 2 2 2 |
| 3. | ул.Набережная д.23-2 | Утепление пола мегафлексом, настил ДСП, заполнении е швов пола | мегафлекс саморезы силикон ДСП | м.п. пач. шт. м.п. | 11,4 2 1 2,0 |
| 4. | ул.Курганская, д.2-5 | Отогрев водопроводных труб |  |  |  |
| 5. | ул.Курганская, д.1 (общежитие) | Замена сломанного дверного блока. Установка замка | замок вр. дверной блок навесы саморезы гвозди | шт. шт. шт. шт. кг. | 1 1 2 10 0,3 |
| 6. | ул.Железнодорожная, д.4 кв.2 | Остекление оконных рам | стекло | м2. | 1,1 |
| 7. | ул.Центральная, д.4 | Ремонт пожарного люка | гвозди навесы | кг. шт. | 0,2 2 |

Мастер

ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко