ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за ФЕВРАЛЬ 2014 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Сенькина, д.3 кв.1 | Замена эл/розетки. | Эл/розетка | шт. | 1 |
| 2. | ул.Курганская, д.7а, д.2, д.5, д.8, д.1 | Очистка крыши навеса от снега |  |  |  |
| 3. | ул.Курганская, д.5 кв.2 | Установка заглушки на в/пров.трубу | заглушка | шт. | 1 |
| 4. | ул.Курганская, д.7а | Изготовление деревян.решеток на слуховые окна | решетки гвозди | шт. кг | 4 0,5 |
| 5. | ул.Центральная, д.4 | Отогрев в/проводн.труб в коридорах, замена пришедш. внегодность в/проводн. труб. Ремонт наржных дверей. Утепление в/проводн.труб утеплителем | хомуты труба двери саморезы навесы утеплитель | шт. м. шт. шт. шт. м. | 3 2 2 8 4 35 |
| 6. | ул.Курганская, д.1 | Чистка канализац. системы |  |  |  |
| 7. | ул.Лесная, 10-2 | Отогрев в/проводн.трубы. Ремонт в/пр.крана | прокладки силик. | шт. | 2 |

Мастер ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко