| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 2 |  |  | 22015 | 9 | гг. |  | №№ |  |
| п. Сергино |

Об утверждении Положения

о взаимодействии предприятий,

организаций и аварийно-диспетчерских служб в целях устойчивого функционирования систем энергообеспечения и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Сергино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации эффективного взаимодействия предприятий энергетического и жилищно-коммунального комплекса поселения по решению проблем при устранении аварий на коммунальных сетях, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения сельского поселения Сергино :

1. Утвердить Положение о взаимодействии аварийных служб энергоснабжающих организаций по обеспечению устойчивого функционирования и бесперебойной работы систем энергообеспечения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района.

2.  Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Сергино в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы поселения по жизнеобеспечению.

Глава сельского поселения Сергино                             О.В. Гребенников

Приложение к

постановлению администрации

сельское поселение Сергино

от №

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии аварийных служб энергоснабжающих организаций по обеспечению устойчивого функционирования и бесперебойной работы систем энергообеспечения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района

1. В положении изложены основные организационные и технические требования при возникновении аварийных и других чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Сергино Октябрьского района (далее –               сп. Сергино), независимо от их ведомственной принадлежности.

2. При возникновении аварийных ситуаций на объектах или сетях тепло-, водо-, газо- энергоснабжения, принадлежащих предприятиям и организациям, владельцы немедленно информируют ГО ЧС Администрации сельского поселения Сергино Октябрьского района.

3. Координирующим органом по обеспечению устойчивого функционирования и бесперебойной работы предприятий энергообеспечения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района является Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района (далее – КЧС и ОПБ).

Текущая деятельность по обеспечению функционирования и бесперебойной работы предприятий энергообеспечения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района курируется заместителем главы с.п. Сергино по жизнеобеспечению.

4. При необходимости дежурный или ответственный за эксплуатацию объекта в течение одного часа в рабочее время или трех часов в нерабочее вызывает на место повреждения представителей энергоснабжающих организаций, предприятий и организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, имеющих инженерные коммуникации, для согласования объемов работ (Приложение № 1).

5. Энергоснабжающие организации, предприятия и организации, осуществляющие содержание и эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, при получении телефонограммы о согласовании производства аварийных работ направляют своего представителя на место аварии в минимально короткие сроки.

По прибытии на место представитель организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с утвержденной на предприятии инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

В целях координации работ по локализации и ликвидации аварии на место аварии выезжает также руководитель подразделения или организации либо лицо, назначенное им из числа руководящего состава, на объекте которого произошла авария.

6. При производстве работ под линиями контактных сетей электроснабжения указанные сети незамедлительно отключаются службами электроснабжения по требованию производителя аварийных работ.

7. Для нахождения и ликвидации повреждения исполнителям работ предоставляется право вскрытия асфальтового покрытия проезжей части дороги с уведомлением районной администрации и ГИБДД Октябрьского района в целях ограничения движения транспорта, изменения маршрута, обеспечения безопасности движения, с последующим восстановлением дорожного покрытия.

8. Если на месте повреждения коммуникаций находятся зеленые насаждения, владелец коммуникаций вправе произвести их снос без компенсации восстановительной стоимости.

9. При повреждении инженерных коммуникаций строительными или жилищно-коммунальными службами владельцы сетей немедленно оповещаются производителем работ. Повреждения устраняются силами производителя работ или за его счет специализированными службами.

10. При аварийных ситуациях на объектах социальной сферы, расположенных на территории сп. Сергино, отключение поврежденных сетей производит владелец сетей или аварийно-спасательная служба КУ «Центроспас-Югория» (Октябрьский филиал).

11. Если владелец поврежденных сетей не определен или предприятие-владелец ликвидировано, по согласованию с Администрацией сп. Сергино, повреждение устраняется специализированной службой.

12. Самовольное отключение и включение теплотрасс для ликвидации повреждений (аварий) потребителем в период отопительного сезона не допускается. После ликвидации повреждения необходимо поставить в известность представителя единой теплоснабжающей организации и по его команде осуществить пуск тепла. При отключении группы потребителей очередность подключения систем отопления согласовывается с Администрацией сп. Сергино.

13. В случае затяжного характера ликвидации аварии на магистральных тепловых или энергоснабжающих сетях «Потребитель» обязан обеспечить сохранность систем теплоснабжения.

14. Сроки проведения плановых ремонтных работ с отключением энергоснабжения, тепла или водоснабжения потребителей согласовываются с Администрацией с.п. Сергино и не должны превышать установленного срока (12 часов).

15. Предоставление информации инженерными оперативно-, аварийно-, производственно-, информационными диспетчерскими и другими подобными службами предприятий и организаций независимо от форм собственности, осуществляющих эксплуатацию систем энергообеспечения и энергопотребления, содержание и эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы осуществляется в следующем порядке:

- ежедневно с 7.00 до 9.00 о работе предприятия за истекшие сутки, плановых ремонтах и остановках систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- немедленно при авариях, стихийных бедствиях, повлекших нарушение режимов работы жилищно-коммунального хозяйства.

При этом сообщается характер, время, адрес и обстоятельства происшествия (выявления) аварии, нарушения режима работы, какие и кем приняты меры, силы и средства, задействованные для устранения, вероятный срок устранения, какая необходима помощь в силах и средствах со стороны других предприятий и организаций.

Основными задачами указанных служб являются: обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения потребителей; принятие оперативных мер по предупреждению аварий, локализации мест аварий, ликвидации повреждений на системах и восстановлению заданных режимов энергоснабжения.

16. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, средствами связи, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

17. Мероприятия по отключению от систем энергоснабжения жилых домов, последующее заполнение и включение в работу систем энергоснабжения производится аварийно-восстановительными службами управляющих (обслуживающих) компаний отключаемых объектов. Работы выполняются в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

18. Отключение и (или) ограничение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению, а также ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится только по согласованию с председателем КЧС и ОПБ, а в его отсутствие - с его заместителем.

Ограничение и (или) отключение данных потребителей без согласования с председателем КЧС и ОПБ, но с обязательным последующим его уведомлением, разрешается выполнять в случаях, не терпящих отлагательства (стихийное бедствие, пожар и т.п.).

19. По завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) производитель работ информируе диспетчерские службы организаций, задействованных в ликвидации (локализации) аварийной ситуации, оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы управляющих (обслуживающих) компаний о принятых мерах и восстановлении рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключении потребителей.

Приложение № 1

к Положению о взаимодействии

аварийно-диспетчерских служб

энергоснабжающих организаций по обеспечению устойчивого функционирования и бесперебойной работы систем энергообеспечения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района

СПИСОК

аварийных служб организаций жилищно-коммунального комплекса

и предприятий муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района

| Аварийные службы | Телефоны |
| --- | --- |
| ГО и ЧС Администрации сп. Сергино |  |
| Дежурная часть ОФПС |  |
| Дежурная часть РОВД |  |
| Скорая медицинская помощь |  |
| ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» |  |
| ОАО «ЮКЭК-Нягань» | 3-40-49, 8(951)960-1546 |
| ОАО «ЮТЭК-Кода» |  |
| ОАО «СТЭК-Аква» |  |
| КУ «Центроспас-Югория» (Октябрьский филиал) |  |

Приложение № 2

к Положению о взаимодействии

аварийно-диспетчерских служб

энергоснабжающих организаций по обеспечению устойчивого функционирования и бесперебойной работы систем энергообеспечения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района

ПЕРЕЧЕНЬ

социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения,

отключение которых может привести к чрезвычайным ситуациям

с тяжелыми социально-экономическими последствиями,

не включаемыми в графики временного отключения электрической энергии

1. Административное здание органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Сергино Октябрьского района.

2. Медицинские учреждения, учреждения социальной защиты.

3. Котельные, водозаборы, очистные сооружения.

4. Объекты пожарной охраны.

5.  Организации связи.