ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за октябрь2013 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Курганская 2-1 | Замена водопроводн. крана ,ремонт эл.проводки | Кран Провод патрон | Шт м. шт. | 1.0 1.0 1.0 |
| 2. | ул.Курганская, д.1 | Чистка канализ.системы, |  |  |  |
| 3. | ул.Сенькина, д.3 кв.1 | Ремонт цоколя, утепление наружной двери | доска н/обр. гвозди пена монтажн. | м3. кг. шт | 0.1 0.5 1.0 |
| 4. | ул.Центральная, д.4 | Замена перегоревш.эл/лампочек | эл/лампочки | шт. | 3.0 |
| 5. | ул.Курганская, 7а-21 | Ремонт смесителя | Прокладки силиконовые тройник | Шт.. шт | 1.0 1.0 |
| 6. | ул.Оренбургская 19-2 | Замена дверного полотна | Дверь Навесы саморезы. | Шт Шт. Шт.. | 1.0 2.0 8.0 |
| 7. | ул.Оренбургская 25-1. | Ремонт полов с полной разборкой ,устройством чернового пола с устрой ством чистых полов | доска обр.50 доска н/обрез.30 брус гвозди изоспан базальтовая плита плинтус | М3 М3 М3 Кг М2 Упак. м/п | 0.5 0.8 0.4 6.2 32.0 7.5 20.0. |

.

Мастер ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко