ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за ДЕКАБРЬ 2012 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Курганская, д.5 | Обшивка стен сухой штукатуркой | гвозди- сухая штукатурка- саморезы- провод- изолента- | кг. м2. пач. м. шт. | 0,3 75 5,0 2,5 1 |
| 2. | ул.Центральная, д.4-26 | Замена пришедшего в негодность водопроводного крана | кран водопров. | шт. | 1,0 |
| 3. | ул.Центральная, д.4-25 | Отогрев водопроводной трубы в коридоре, утепление трубы | труба минвата | м.п. м.п | 8,0 1,5 |
| 4. | ул.Курганская, д.1 (админ.здание) | Снятие дверного блока, обшивка ДСП. Выпиливание стены для установки дверного проема | дверн.блок замок гвозди навесы | шт. шт. кг. шт. | 1 1 0,7 2 |
| 5. | ул.Курганская, д.1 (общежитие) | Чистка канализац.системы, отогрев водопроводной трубы. Замена раковины | раковина | шт. | 1 |
| 6. | ул.Курганская, д.2 кв.2 | Чистка канализ.системы (наружная) |  |  |  |
| 7. | ул.Набережная, д.23 кв.1 | Утепление пола мегофлекс., настил ДСП. Заполнение швов в полу силиконом. | мегофлекс саморезы силикон пена монтажн. | м2. пач. шт. шт. | 49 5 3 1 |
| 8. | ул.Советская, д.5 кв.1 | Чистка дымохода печной трубы |  |  |  |
| 9. | ул.Курганская, д.2 кв.2 | Утепление труб отопления в подвале подъезда | минвата | м.п | 1,8 |

Мастер

ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко