ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за МАЙ 2012 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Сенькина, д.5 кв.2 | Замена перегоревших эл/автоматов | эл/автомат | шт. | 2 |
| 2. | ул.Курганская, д.1 | Ремонт крыльца, замена сломанных досок | доска обрезная гвозди | шт. кг. | 3 0,5 |
| 3. | ул.Курганская, 1(общ) | Ремонт замка в кабинете ОМ | замок | Шт. | 1 |
| 4. | ул.Курганская, д.1 | Чистка канализационной системы |  |  |  |
| 5. | ул.Курганская д.1 | Замена прокладок в водопроводном кране | кран | шт. | 1 |
| 6. | ул.Курганская, д.1 | Замена сломанных асбестоцементных листов (крыша) | шифер гвозди | лист кг. | 8 1,2 |
| 7. | ул.Механизаторов, д.5 | Ремонт конька крыши с разборкой и устройством | доска обрезная д.25мм. | м3. | 0,3 |
| 8. | ул.Механизаторов, д.5 | Ремонт крыльца с разборкой и устройством | доска обрезная д.50мм. гвозди 120мм. | м3 кг. | 0,3 1,5 |
| 9. | ул.Механизаторов, д.5 | Ремонт крыши, смена сломанных асбоцементных листов. Ремонт слухового окна. | шифер гвозди 150мм. | лист кг. | 5 0,8 |
| 10. | ул.Механизаторов, д.5 | Ремонт цоколя с разборкой и устройством | доска обрезн.д.25мм. гвозди 120мм | м3. кг. | 0,5 1,5 |
| 11. | ул.Механизаторов, д.5 | Ремонт дверной коробки с полотном | дверь | шт. | 1 |
| 12. | ул.Курганская, д.2 кв.4 | Остекление оконных рам | стекло | м2. | 1 |
| 13. | ул.Южная, д.5 кв.1 | Остекление оконных рам | стекло | м2. | 0,8 |
| 14. | ул.Курганская, д.5 кв.6 | Остекление оконных рам | стекло | м2. | 0,6 |
| 15. | Ул.Сенькина, д.3 кв.3 | Ремонт конька крыши с разборкой и устройством. Замена сломанных асбоцементных листов | оцинк.железо шифер | м.п. лист | 4 8 |
| 16. | Ул.Лесная, д.2 кв.2 | Ремонт пола веранды. Подпиливание 2 деревянных свай. Подгонка двери | гвозди | кг. | 0,3 |
| 17. | Ул.Южная, д.3 кв.2 | Покрытие крыши оцинкованным железом. | оцинк.железо | м2. | 48 |

Мастер

ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко