ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за июль  2012 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Курганская, д.1 кв | Разборка крыльца, устройство крыльца (2кв.м) | Доска обрезная30мм, гвозди | м3 кг | 0,3 1,5 |
| 2. | Ул.Мира,15 кв.1 | Ремонт полов с полной разборкой, устройство чернового пола (16,3 кв.м) | Гвозди Рубероид Изоплан Брус цемент | Кг кв.м кв.м. шт кг | 6 15 0 4 150 |
| 3. | Ул.Курганская 2 | Ремонт крыши, смена сломанных асбестоцементных листов | Шифер Гвозди | кв.м кг | 4 0,2 |
| 4. | ул.Курганская 5 | Ремонт крыши, смена сломанных асбестоцементных листов, ремонт конька | Шифер Гвозди | кв.м. кг | 2 0,3 |
| 5. | Ул.Оренбургская 16 кв.1 | Ремонт полов с полной разборкой , устройством чернового пола с устройством заливных тумб (51,4 кв.м) | рубероид гвозди изоплан доска необрезная доска обрезная б/у брус цемент | кв.м кг. кв.м м3 м3 м3 кг | 45 7,2 12 0,8 0,5 1,5 200 |
| 6. | ул.Курганская, д.8 | Ремонт наружного септика |  |  |  |

Мастер

ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко