ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за ноябрь 2011 г.

Управляющей компанией ООО «Северспецстройреконструкция»

| №№ п/п | Проделана работа | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт слуховых окон, закрытие люков, ремонт дверных полотен | ул.Железнодорожников, д.6 , д.7, д.8 3 слуховых окна, ул.Железнодорожников, д.8 – дверное полотно; |
| 2. | Остекление оконных рам | ул. Курганская, д.2 кв.8 (1,2м2); ул.Курганская, д.1, подъезд (0,8 м2.) |
| 3. | Установка дверного блока | ул.Железнодорожников, д.7 кв.6. Дверной блок – 1 шт., навесы – 2 шт; ручки дверные – 2 шт. |
| 4. | Ремонт печи, чистка дымоходов | ул.Южная, д.5 кв.2 - 3. |
| 5. | Установка крана Маевского в системе отопления | ул.Курганская, д.5 кв.2 – 1 кр. |
| 6. | Утепление водопроводных труб. Ремонт дверного полотна. Ремонт дверной коробки. | ул.Центральная, д.4. Утеплитель – 3м. |
| 7. | Замена кабеля, замена эл/лампочек, замена патрона. | ул.Железнодорожников, д.8. патрон – 1 шт. Эл/лампочки – 3 шт. |
| 8. | Замена автомата, замена эл/провода к счетчику. | ул.Механизаторов, д.1 Автомат – 1 шт., провод – 0,4 м. |
| 9. | Замена патрона и эл/лампочек | ул.Курганская, д.1 Патрон – 1 шт., эл/лампочки – 2 шт. |
| 10. | Разборка оконных блоков. Установка оконных пластиковых блоков. | ул.Железнодорожников, д.7 кв.8 пластиковые блоки – 3 шт. |

Мастер

ООО «Северспецстройреконструкция»                                                 Н.В.Мироненко