ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за ОКТЯБРЬ 2012 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис»

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Железнодорожная, д.4 кв.3 | Ремонт полов с полной разборкой и устройством чернового пола и чистых полов (19м2). | гвозди утеплитель доска обрезная 50мм. доска обрезн.40мм. изоспан плинтус | кг. м2. м3. м3. м2. м.п. | 4,2 20,0 0.4 1,8 20,0 20,0 |
| 2. | ул.Железнодорожная, д.4 кв.2 | Устройство перегородки (6м2.) Ремонт эл/проводки. | гвозди доска н/обрезн.30мм гвозди | кг. м3. кг. | 1,5 0,7 0,2 |
| 3. | ул.Строителей, д.5 кв.1 | Замена сгнивших нижних венцов | брус гвозди пакля | шт. кг. кг. | 7 3 3 |
| 4. | ул.Центральная, д.4 кв.26 | Остекление оконных рам. Замена сломанного крана | стекло кран в/пров. | м2. шт. | 2 1 |
| 5. | ул.Оренбургская д.7 кв.1 | Замена сломанного дверного полотна | дверное полотно навесы дверные саморезы | шт. шт. шт. | 1 3 16 |
| 6. | ул.Оренбургская, д.11 кв.2 | Разборка и устройство пешеходного мостика | брус доска обрезн.50 мм. гвозди доска обрезн.40мм. | шт. м.3 кг м3. | 2 0,7 2,5 0,2 |
| 7. | ул.Мира, д.3 кв.1 | Остекление оконных рам | стекло | м2. | 0,7 |
| 8. | ул.Железнодорожников, д.6 кв.7 | Остекление оконных рам | стекло | м2. | 0,69 |
| 9. | ул.Железнодорожная, д.1 кв.1 | Разборка и устройство потолка сухой штукатуркой | сухая штукатурка саморезы | м2. кг. | 2,3 0,2 |
| 10. | ул.Набережная, д.16 кв.2 | Замена кирпичной трубы на железную | труба 108 цемент оцинкованное железо | м. кг. м2. | 2,5 2 2,5 |
| 11. | ул.Курганская, д.5 | Устройство крыльца 2 кв.м. | гвозди | кг. | 1 |

Мастер

ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко